Расчет

стоимости содержания общего имущества многоквартирного дома

по адресу: г. Белгород, ул. Некрасова  д.15, в соответствии со стандартом эксплуатации

| № | Виды работ и услуг | Стоимость на 1 кв. м. общей площади (рублей в месяц) |
| --- | --- | --- |
| I. Содержание помещений общего пользования |  | 1,05 |
| 1. | Работы по уборке лестничных клеток | 1,05 |
| II. Уборка придомовой территории |  | 2,56 |
| 2. | Работы по уборке придомовой территории | 2,24 |
| 2.1. | Прочие материальные затраты на санитарное содержание | 0,01 |
| 2.2. | Вывоз крупногабаритного мусора | 0,31 |
| III. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации |  | 1,778 |
| 3.1. | Ликвидация воздушных пробок в системе центрального отопления (наладка системы - стояки) | 0,075 |
| 3.2. | Прочистка лежаков и стояков канализации | 0,157 |
| 3.3. | Прочистка ливнестоков | 0,000 |
| 3.4. | Ремонт и регулировка вентилей, кранов на системах отопления, водоснабжения в местах общего пользования | 0,044 |
| 3.5. | Опрессовка и промывка трубопроводов системы центрального отопления | 0,450 |
| 3.6. | Испытание трубопроводов системы центрального отопления (Наладка системы отопления) | 0,952 |
| 3.7. | Ремонт и регулировка задвижек на системах отопления | 0,100 |
| IV. Проведение технических осмотров и мелкий ремонт |  | 5,202 |
| 4.1. | Проверка и прочистка дымоходов и вентканалов | 0,47 |
| 4.2. | Дератизация | 0,02 |
| 4.3. | Дезинсекция подвальных помещений | 0,07 |
| 4.4. | Аварийное обслуживание | 0,29 |
| 4.5. | Техобслуживание вводных и внутренних газопроводов | 0,11 |
| 4.6. | Агентское обслуживание - БСК | 0,07 |
| 4.7. | Общие и частичные осмотры и обследования, всего | 0,720 |
| 4.7.1. | Общие и частичные осмотры системы центрального отопления, внутриквартирные устройства | 0,071 |
| 4.7.2. | Общие и частичные осмотры системы центрального отопления в технических помещениях в отопительный период | 0,051 |
| 4.7.3. | Общие и частичные осмотры стояков отопления, водоснабжения и водоотведения, приборов отопления в жилых и нежилых помещениях | 0,100 |
| 4.7.4. | Общие и частичные осмотры общедомовой системы хол и гор/водоснабжения, водоотведения в технических помещениях | 0,180 |
| 4.7.5. | Общие и частичные осмотры линий электрических сетей, арматуры, электрооборудования на лестничных площадках | 0,015 |
| 4.7.6. | Осмотр линий электрических сетей, арматуры, электрооборудования силовых установок, электрощитов, снятие показаний потребленных коммунальных ресурсов | 0,017 |
| 4.7.6. | Осмотр линий электрических сетей, арматуры, электрооборудования в жилых помещениях | 0,226 |
| 4.7.7. | Общие и частичные осмотры линий электрических сетей, арматуры, электрооборудования в подвальных помещениях | 0,060 |
| 4.8. | Техническое обслуживание | 3,452 |
| 4.8.1. | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 0,066 |
| 4.8.2. | Ремонт электрощитов | 0,008 |
| 4.8.3. | Ремонт ВРУ | 0,008 |
| 4.8.4. | Содержание конструктивных элементов зданий жилого дома | 3,34 |
| 4.8.5. | Лабораторное испытание электрооборудования | 0,03 |
| V. Прочее |  | 4,14 |
| 5.1. | Услуги ООО "РРКЦ" | 0,27 |
| 5.2. | Затраты по управлению домом | 3,87 |
|  | Итого: | 14,73 |

Стандарт

эксплуатации по содержанию и ремонту (перечень работ и услуг) общего имущества многоквартирного дома по адресу: г.Белгород, ул.Некрасова  д.15

| № | Виды работ и услуг | Периодичность |
| --- | --- | --- |
| I. Содержание помещений общего пользования |  |  |
| 1. | Работы по уборке лестничных клеток |  |
| 1.1. | Влажное подметание лестничных площадок и маршей | ежедневно до 3-го этажа включительно, 1 раз в неделю выше 3-го этажа |
| 1.2. | Мытье лестничных площадок и маршей | 2 раза в год |
| 1.3. | Обметание пыли с потолков | 1 раз в год |
| 1.4. | Влажная протирка стен, дверей, плафонов. Мытьё окон. | 2 раза в год |
| 1.5. | Влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил, чердачных лестниц, шкафов для электросчетчиков и слаботочных устройств, почтовых ящиков | 2 раза в год |
| 1.6. | Уборка площадки перед входом в подъезд. | 1 раз в неделю |
| II. Уборка придомовой территории |  |  |
| 2. | Работы по уборке придомовой территории |  |
| 2.1. | Холодный период |  |
| 2.1.1. | а) Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см. на территориях 1, 2 класса; | 1 раз в сутки в дни снегопада |
|  | б) Тоже, на территориях 3 класса | 2 раза в сутки в дни снегопада |
| 2.1.2. | а) Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см. на территориях 1 класса; | Через 3 часа во время снегопада |
|  | б) Тоже на территориях 2 класса; | Через 2 часа во время снегопада |
|  | в) Тоже, на территориях 3 класса | Через 1 час во время снегопада |
| 2.1.3. | а) Подсыпка территории песком или смесью песка с хлоридами на территориях 1 класса; | 1 раз в сутки во время гололеда |
|  | б) Тоже, на территориях 2,3 классов | 2 раза в сутки во время гололеда |
| 2.1.4. | а) Очистка территорий от снега наносного происхождения (или подметание территорий, свободных от снежного покрова) на территориях 1 класса; | 1 раз в двое суток в дни снегопада |
|  | б) Тоже, на территориях 2,3 классов | 1 раз в сутки в дни без снегопада |
| 2.1.5. | а) Очистка территорий от наледи и льда на территориях 1 класса; | 1 раз в 3 суток во время гололеда |
|  | б) Тоже, на территориях 2 класса | 1 раз в 2 суток во время гололеда |
|  | в) Тоже, на территориях 3 класса | 1 раз в сутки во время гололеда |
| 2.1.6. | а) Очистка урн от мусора на территориях 1 класса | 1 раз в 3 суток |
|  | б) Тоже, на территориях 2 класса | 1 раз в 2 суток |
|  | в) Тоже, на территориях 3 класса | 1 раз в сутки |
| 2.1.7. | Уборка контейнерных площадок | 5 раз в неделю |
| 2.2. | Теплый период |  |
| 2.2.1. | а) Подметание территорий в дни без осадков. На территориях 1 класса; | 1 раз в 2 суток |
|  | б) Тоже, на территориях 2 класса | 1 раз в сутки |
|  | в) Тоже, на территориях 3 класса | 2 раза в сутки |
| 2.2.2. | а) Подметание территорий в дни с осадками до 2 см. на территориях 1 класса; | 1 раз в 2 суток (70% территорий) |
|  | б) Тоже, на территориях 2 класса | 1 раз в сутки (70% территорий) |
|  | в) Тоже, на территориях 3 класса | 2 раза в сутки (70% территорий) |
| 2.2.3. | а) Частичная уборка территорий в дни с осадками свыше 2 см. на территориях 1 класса; | 1 раз в 2 суток (50% территорий) |
|  | б) Тоже, на территориях 2, 3 классов | 1 раз в сутки (50% территорий) |
| 2.2.4. | Обрезка и снос деревьев и кустарников | По действующим правилам |
| 2.2.5. | Сезонное скашивание травы с территорий без покрытий | Не менее 2-х раз за сезон. |
| 2.2.6. | Уборка контейнерных площадок | 5 раз в неделю |
| 2.3. | Вывоз крупногабаритного мусора | Постоянно |
| III. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации |  |  |
| 3.1. | Ликвидация воздушных пробок в системе центрального отопления (наладка системы - стояки) | 1 раз в год |
| 3.2. | Прочистка лежаков и стояков канализации | 1 раза в год |
| 3.3. | Ремонт и регулировка вентилей, кранов на системах отопления, водоснабжения в местах общего пользования | 1 раз в год |
| 3.4. | Опрессовка и промывка трубопроводов системы центрального отопления | 1 раз в год |
| 3.5. | Испытание трубопроводов системы центрального отопления (Наладка системы отопления) | 1 раз в год |
| 3.6. | Ремонт и регулировка задвижек на системах отопления | 1 раз в год |
| IV. Проведение технических осмотров и мелкий ремонт |  |  |
| 4.1. | Проверка и прочистка дымоходов и вентканалов | 3 раза в год |
| 4.2. | Дератизация | 4 раза в год |
| 4.3. | Дезинсекция подвальных помещений | 1 раз в год |
| 4.4. | Аварийное обслуживание | Постоянно |
| 4.5. | Агентское обслуживание | Постоянно |
| 4.6. | Техобслуживание вводных и внутренних газопроводов | Постоянно |
| 4.7. | Общие и частичные осмотры и обследования, всего |  |
| 4.7.1. | Общие и частичные осмотры системы центрального отопления, внутриквартирные устройства | 1 раз в год |
| 4.7.2. | Общие и частичные осмотры системы центрального отопления в технических помещениях в отопительный период | 7 раз в год |
| 4.7.3. | Общие и частичные осмотры стояков отопления, водоснабжения и водоотведения, приборов отопления в жилых и нежилых помещениях | 1 раз в год |
| 4.7.4. | Общие и частичные осмотры общедомовой системы хол. и гор./водоснабжения, водоотведения в технических помещениях | 12 раз в год |
| 4.7.5. | Общие и частичные осмотры линий электрических сетей, арматуры, электрооборудования на лестничных площадках | 4 раза в год |
| 4.7.6. | Осмотр линий электрических сетей, арматуры, электрооборудования силовых установок, электрощитов, снятие показаний потребленных коммунальных ресурсов | 12 раз в год |
| 4.7.6. | Осмотр линий электрических сетей, арматуры, электрооборудования в жилых помещениях | 4 раза в год |
| 4.7.7. | Общие и частичные осмотры линий электрических сетей, арматуры, электрооборудования в подвальных помещениях | 4 раза в год |
| 4.8. | Техническое обслуживание |  |
| 4.8.1. | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 2 раза в год |
| 4.8.2. | Ремонт электрощитов | 1 раз в год |
| 4.8.3. | Ремонт ВРУ | 1 раз в год |
| 4.8.4. | Содержание конструктивных элементов зданий жилого дома | Постоянно |
| 4.8.5. | Лабораторное испытание электрооборудования | 1 раз в 3 года |
| V. Прочее |  |  |
| 5.1. | Услуги ООО "РРКЦ" | Постоянно |
| 5.2. | Затраты по управлению домом | Постоянно |