ПРИЛОЖЕНИЕ

к договору управления

№б/н от «01» марта 2016 г.

Стандарт

эксплуатации по содержанию и ремонту (перечень работ и услуг) общего имущества многоквартирного дома по адресу: г.Белгород, ул.Студенческая  д.4

| № |  | Виды работ и услуг | Периодичность |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Содержание помещений общего пользования |  |  |  |
| 1. |  | Работы по уборке лестничных клеток |  |
| 1.1. |  | Влажное подметание лестничных площадок и маршей | ежедневно |
| 1.2. |  | Мытье лестничных площадок и маршей | 2 раза в год |
| 1.3. |  | Обметание пыли с потолков | 1 раз в год |
| 1.4. |  | Влажная протирка стен, дверей, плафонов. Мытьё окон. | 2 раза в год |
| 1.5. |  | Влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил, чердачных лестниц, шкафов для электросчетчиков и слаботочных устройств, почтовых ящиков | 2 раза в год |
| 1.6. |  | Уборка площадки перед входом в подъезд. | 1 раз в неделю |
| 1.7. |  | Содержание мусоропровода | Постоянно |
| II. Уборка придомовой территории |  |  |  |
| 2. |  | Работы по уборке придомовой территории |  |
| 2.1. |  | Холодный период |  |
| 2.1.1. |  | а) Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см. на территориях 1, 2 класса; | 1 раз в сутки в дни снегопада |
|  |  | б) Тоже, на территориях 3 класса | 2 раза в сутки в дни снегопада |
| 2.1.2. |  | а) Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см. на территориях 1 класса; | Через 3 часа во время снегопада |
|  |  | б) Тоже на территориях 2 класса; | Через 2 часа во время снегопада |
|  |  | в) Тоже, на территориях 3 класса | Через 1 час во время снегопада |
| 2.1.3. |  | а) Подсыпка территории песком или смесью песка с хлоридами на территориях 1 класса; | 1 раз в сутки во время гололеда |
|  |  | б) Тоже, на территориях 2,3 классов | 2 раза в сутки во время гололеда |
| 2.1.4. |  | а) Очистка территорий от снега наносного происхождения (или подметание территорий, свободных от снежного покрова) на территориях 1 класса; | 1 раз в двое суток в дни снегопада |
|  |  | б) Тоже, на территориях 2,3 классов | 1 раз в сутки в дни без снегопада |
| 2.1.5. |  | а) Очистка территорий от наледи и льда на территориях 1 класса; | 1 раз в 3 суток во время гололеда |
|  |  | б) Тоже, на территориях 2 класса | 1 раз в 2 суток во время гололеда |
|  |  | в) Тоже, на территориях 3 класса | 1 раз в сутки во время гололеда |
| 2.1.6. |  | а) Очистка урн от мусора на территориях 1 класса | 1 раз в 3 суток |
|  |  | б) Тоже, на территориях 2 класса | 1 раз в 2 суток |
|  |  | в) Тоже, на территориях 3 класса | 1 раз в сутки |
| 2.1.7. |  | Уборка контейнерных площадок | 5 раз в неделю |
| 2.2. |  | Теплый период |  |
| 2.2.1. |  | а) Подметание территорий в дни без осадков. На территориях 1 класса; | 1 раз в 2 суток |
|  |  | б) Тоже, на территориях 2 класса | 1 раз в сутки |
|  |  | в) Тоже, на территориях 3 класса | 2 раза в сутки |
| 2.2.2. |  | а) Подметание территорий в дни с осадками до 2 см. на территориях 1 класса; | 1 раз в 2 суток (70% территорий) |
|  |  | б) Тоже, на территориях 2 класса | 1 раз в сутки (70% территорий) |
|  |  | в) Тоже, на территориях 3 класса | 2 раза в сутки (70% территорий) |
| 2.2.3. |  | а) Частичная уборка территорий в дни с осадками свыше 2 см. на территориях 1 класса; | 1 раз в 2 суток (50% территорий) |
|  |  | б) Тоже, на территориях 2, 3 классов | 1 раз в сутки (50% территорий) |
| 2.2.4. |  | Обрезка и снос деревьев и кустарников | По действующим правилам |
| 2.2.5. |  | Сезонное скашивание травы с территорий без покрытий | Не менее 2-х раз за сезон. |
| 2.2.6. |  | Уборка контейнерных площадок | 5 раз в неделю |
| 2.3. |  | Вывоз крупногабаритного мусора | Постоянно |
| III. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации |  |  |  |
| 3.1. |  | Ликвидация воздушных пробок в системе центрального отопления (наладка системы - стояки) | 1 раз в год |
| 3.2. |  | Прочистка лежаков и стояков канализации | 1 раза в год |
| 3.3. |  | Ремонт и регулировка вентилей, кранов на системах отопления, водоснабжения в местах общего пользования | 1 раз в год |
| 3.4. |  | Опрессовка и промывка трубопроводов системы центрального отопления | 1 раз в год |
| 3.5. |  | Испытание трубопроводов системы центрального отопления (Наладка системы отопления) | 1 раз в год |
| 3.6. |  | Ремонт и регулировка задвижек на системах отопления | 1 раз в год |
| IV. Проведение технических осмотров и мелкий ремонт |  |  |  |
| 4.1. |  | Проверка и прочистка дымоходов и вентканалов | 3 раза в год |
| 4.2. |  | Дератизация | 4 раза в год |
| 4.3. |  | Дезинсекция подвальных помещений | 1 раз в год |
| 4.4. |  | Аварийное обслуживание | Постоянно |
| 4.5. |  | Агентское обслуживание | Постоянно |
| 4.6. |  | Техобслуживание вводных и внутренних газопроводов | Постоянно |
| 4.7. |  | Общие и частичные осмотры и обследования, всего |  |
| 4.7.1. |  | Общие и частичные осмотры системы центрального отопления, внутриквартирные устройства | 1 раз в год |
| 4.7.2. |  | Общие и частичные осмотры системы центрального отопления в технических помещениях в отопительный период | 7 раз в год |
| 4.7.3. |  | Общие и частичные осмотры стояков отопления, водоснабжения и водоотведения, приборов отопления в жилых и нежилых помещениях | 1 раз в год |
| 4.7.4. |  | Общие и частичные осмотры общедомовой системы хол. и гор./водоснабжения, водоотведения в технических помещениях | 12 раз в год |
| 4.7.5. |  | Общие и частичные осмотры линий электрических сетей, арматуры, электрооборудования на лестничных площадках | 4 раза в год |
| 4.7.6. |  | Осмотр линий электрических сетей, арматуры, электрооборудования силовых установок, электрощитов, снятие показаний потребленных коммунальных ресурсов | 12 раз в год |
| 4.7.6. |  | Осмотр линий электрических сетей, арматуры, электрооборудования в жилых помещениях | 4 раза в год |
| 4.7.7. |  | Общие и частичные осмотры линий электрических сетей, арматуры, электрооборудования в подвальных помещениях | 4 раза в год |
| 4.8. |  | Техническое обслуживание |  |
| 4.8.1. |  | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 2 раза в год |
| 4.8.2. |  | Ремонт электрощитов | 1 раз в год |
| 4.8.3. |  | Ремонт ВРУ | 1 раз в год |
| 4.8.4. |  | Содержание конструктивных элементов зданий жилого дома | Постоянно |
| 4.8.5. |  | Лабораторное испытание электрооборудования | 1 раз в 3 года |
| V. Прочее |  |  |  |
| 5.1. |  | Услуги ООО "РРКЦ" | Постоянно |
| 5.2. |  | Затраты по управлению домом | Постоянно |
| VI. Содержание и ремонт лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Затраты на содержание и ремонт лифтового оборудования |  | Постоянно |